2-я Межрегиональная экологическая экспедиция школьников

(Северное Приуралье, 4 – 15 июля 2003 г.)

Мастерская А.Г.Пинюковой

«Радиационный мониторинг»

# Общие сведения

Радиационный фон Земли складывается из трех компонентов:

- излучения, обусловленного комическим излучением;

- излучения от рассеяния в земной коре, почве, воздухе, воде и других объектах внешней среды естественных радионуклидов;

- излучения от искусственных радионуклидов, образовавшихся при испытаниях ядерного оружия и выпавших на поверхность Земли в виде локальных, тропосферных или глобальных радиоактивных осадков или поступающих во внешнюю среду при удалении радиоактивных отходов предприятиями атомной промышленности, предприятиями ядерного топливного цикла, предприятиями и учреждениями, работающими с радиоактивными веществами и использующими их в медицине, науке, технике или сельском хозяйстве.

Для измерения уровня радиационного фона и радиоактивной загрязненности атмосферы, почвы, воды, продуктов питания используются приборы – дозиметры или радиометры, например «Белла», «ЭКО», ИРД –03Б1.

Дозиметр предназначен для измерения мощности излучения, то есть дозы за единицу времени. Например, если мощность дозы внешнего излучения составляет 0.11 мкЗв/ч, - то облучение в течение года (8800 ч) создаст дозу 1 мЗв/ч. Мощность дозы естественного фона составляет около 0.15 мкЗв/ч и в зависимости от местных условий может меняться в два раза.

Цель работы: в полевых условиях измерить уровень естественного радиационного загрязнения воздуха, воды, почвы, продуктов питания и организма человека.

Оборудование: дозиметр-радиометр бытовой ИРД-02Б1, «Мастер-1» или «Белла», дозиметр ДБГ-06Т, дозиметр-радиометр «ЭКО»,

Часть 1. Оценка уровня радиационной безопасности

Порядок выполнения работы

1. Установите переключатель режима работы дозиметра в положение «мкЗв/ч».

2. Включите прибор. Для этого переведите переключатель «выкл-вкл» в положение «вкл» и подождите 60 секунд.

3. Поместите прибор в исследуемую контрольную точку.

4. Через  25-30 секунд снимите показания с цифрового табло дозиметра. Показания прибора соответствуют величине мощности дозы гамма-излучения в исследуемой точке, выраженной в микрозивертах в час (1 микрозиверт = 100 микрорентген). Результат запишите в таблицу 1.

5. Повторите измерения еще два раза. Результаты запишите в таблицу 1.

6. Рассчитайте среднее значение мощности дозы гамма-излучения. Результат запишите в таблицу 1.

7. Сравните полученные в работе значения мощности дозы излучения с предельно допустимым уровнем фоновой радиации для данной местности.  Сделайте вывод об уровне радиационной безопасности местности.

Таблица 1

| Номер замера | Мощность дозы | Среднее значение |
| --- | --- | --- |
|  | мкЗв/ч | мкР/ч | мкЗв/ч | мкР/ч |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Часть 2. Определение уровня загрязнения проб воды, почвы, продуктов питания по гамма-излучению

# Порядок выполнения работы

1. Подготовьте пробу. Для этого залейте жидкий (вода, молоко и др.) или засыпьте предварительно мелко измельченный продукт (грибы, ягоды, крупа, почва и др.)  в стандартные бытовые стеклянные банки емкостью от 0,5 до 3 литров или в бытовые полиэтиленовые крышки. Верхняя граница пробы должна быть на 3-5 мм ниже края горловины банки.

2. Установите переключатель дозиметра в положение «мкЗв/ч», не снимая экрана с детектора. Включите прибор и через 60 секунд установите его вплотную чувствительной поверхностью к горловине банки или к полиэтиленовой крышке.

3. Через 25-30 секунд снимите показания с цифрового табло дозиметра. Результат запишите в таблицу 2.

4. Повторите измерения еще два раза. Результат запишите в таблицу 2.

5. Рассчитайте среднее значение показаний дозиметра. Результат запишите в таблицу 2.

6. Уберите пробу и, установив прибор на то же место, определите фоновое излучение.

7. Вычтите фоновое значение из средней величины излучения пробы (некоторые приборы, например дозиметр-радиометр «ЭКО» автоматически вычитают фоновое значение).

8. Определите величину объемной активности пробы в беккерелях на литр (Бк/л). Для этого полученную разность показаний умножьте на коэффициент 800 (для банки емкостью 3 л), на 1000 (для 2 л), на 1200 (для 1 л) или на 1500 (для 0,5 л). Результат запишите в таблицу 2.

9. Повторите действия 2-9 для всех взятых проб.

10. Сделайте вывод: превышает ли мощность дозы от пробы естественное фоновое излучение (по данным части 1)?

Таблица 2

| Номер пробы | Номер замера | Мощность дозы от пробы (среднее значение) | Фоновое излучение | Объемная активность пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мкЗв/ч | мкР/ч | мкЗв/ч | мкР/ч | Бк/л |
| 1 | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |

Часть 3. Определение уровня радиации различных частей организма человека

# Порядок  выполнения работы

1. Установите переключатель дозиметра в положение «мкЗв/ч». Включите прибор и через 60 секунд установите его вплотную чувствительной поверхностью к одному из участков тела.

3. Через 25-30 секунд снимите показания с цифрового табло дозиметра. Результат запишите в таблицу 3.

4. Повторите измерения еще два раза. Результаты запишите в таблицу 3.

5. Рассчитайте среднее значение показаний дозиметра. Результат запишите в таблицу 3.

6. Повторите действия 1-5 для других участков тела.

7. Сделайте вывод об уровне гамма-излучения в различных частях организма.

Таблица 3

| Часть тела | Номер замера | Мощность дозы, мкР/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показания прибора | Среднее значение |
| Кожный покров | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Кисти | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Предплечья | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Волосы | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Лобная часть | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

# Часть 4. Составление схемы миграции радиоактивных изотопов

Составьте схему миграции радиоизотопов. Включите в нее следующие компоненты: атмосфера, вода морей и океанов, растения, фитопланктон, зоопланктон, домашний скот, рыбы, организм человека и др.

Практические результаты работы

1. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения замерялась в пяти контрольных точках Печеро-Илычского заповедника. Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Контрольная точка | Минимальная мощность дозы, мкЗв/ч | Максимальная мощность дозы, мкЗв/ч | Средняя мощность дозы, мкЗв/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 (Бор беломошник – экологическая тропа) | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
| № 2 (Бор беломошник – болото) | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
| № 3 (Березовый лес – вырубка) | 0,10 | 0,15 | 0,11 |
| № 4 (Ельник – лосеферма) | 0,10 | 0,16 | 0,11 |
| № 5 (Территория лагеря – поселок Якша) | 0,10 | 0,14 | 0,11 |

Из приведенных результатов видно, что мощность экспозиционной дозы гамма-излучения соответствует естественному радиационному фону и не превышает допустимый уровень 0,20 мкЗв/ч  (согласно НРБ-99).

2. Результаты измерения уровня загрязнения проб почвы, воды, продуктов питания приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Проба (объем 0,5 л) | Среднее значение показаний дозиметра, мкЗв/ч | Фоновое излучение, мкЗв/ч | Объемная активность пробы, Бк/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Почва |
| Почва (контрольная точка № 1) | 0,12 | 0,10 | 30 |
| Почва (контрольная точка № 2) | 0,11 | 0,10 | 15 |
| Почва (контрольная точка № 3) | 0,12 | 0,11 | 15 |
| Почва (контрольная точка № 4) | 0,13 | 0,11 | 30 |
| Почва (контрольная точка № 5) | 0,12 | 0,11 | 15 |
| Вода |
| Вода (контрольная точка № 1) | 0,11 | 0,09 | 30 |
| Вода (контрольная точка № 2) | 0,12 | 0,10 | 30 |
| Вода (контрольная точка № 5, река) | 0,12 | 0,11 | 15 |
| Вода (контрольная точка № 5, колодец) | 0,11 | 0,11 | 0 |
| Продукты питания |
| Сухарики | 0,14 | 0,10 | 60 |
| Сахарный песок | 0,11 | 0,10 | 15 |
| Гречневая крупа | 0,11 | 0,10 | 15 |
| Чипсы | 0,16 | 0,10 | 90 |

Из данных таблицы 5 видно, что все пробы соответствуют гигиеническим нормам, и уровень  радиоактивного загрязнения не превышает допустимых значений.